| Standard Construction Includes: |  |
| --- | --- |
| NEMA 3R enclosure with H-O-A switch |  |
| MOTOR VOLTAGE | MAX HP | CATALOG NUMBER |  |
| 230V SINGLE PHASE | 1 | WPL1.0RF1AH-230 |  |
|  | 1.5 | WPL1.5RF1AH-230 |  |
|  | 2 | WPL2.0RF1AH-230 |  |
|  | 3 | WPL3.0RF1AH-230 |  |
|  | 5 | WPL5.0RF1AH-230 |  |
|  | 7.5 | WPL7.5RF1AH-230 |  |
|  | 10 | WPL10RF1AH-230 |  |
| 200V THREE PHASE | 1 | WPL1.0RF0AH-200 |  |
|  | 1.5 | WPL1.5RF0AH-200 |  |
|  | 2 | WPL2.0RF0AH-200 |  |
|  | 3 | WPL3.0RF0AH-200 |  |
|  | 5 | WPL5.0RF0AH-200 |  |
|  | 7.5 | WPL7.5RF0AH-200 |  |
|  | 10 | WPL10RF0AH-200 |  |
|  | 15 | WPL15RF0AH-200 |  |
|  | 20 | WPL20RF0AH-200 |  |
|  | 25 | WPL25RF0AH-200 |  |
| 230V THREE PHASE | 1 | WPL1.0RF2AH-230 |  |
|  | 1.5 | WPL1.5RF2AH-230 |  |
|  | 2 | WPL2.0RF2AH-230 |  |
|  | 3 | WPL3.0RF2AH-230 |  |
|  | 5 | WPL5.0RF2AH-230 |  |
|  | 7.5 | WPL7.5RF2AH-230 |  |
|  | 10 | WPL10RF2AH-230 |  |
|  | 15 | WPL15RF2AH-230 |  |
|  | 20 | WPL20RF2AH-230 |  |
|  | 25 | WPL25RF2AH-230 |  |
|  | 30 | WPL30RF2AH-230 |  |

| MOTOR VOLTAGE | MAX HP | CATALOG NUMBER |
| --- | --- | --- |
| 460V THREE PHASE | 1 | WPL1.0RF4AH-460 |
|  | 1.5 | WPL1.5RF4AH-460 |
|  | 2 | WPL2.0RF4AH-460 |
|  | 3 | WPL3.0RF4AH-460 |
|  | 5 | WPL5.0RF4AH-460 |
|  | 7.5 | WPL7.5RF4AH-460 |
|  | 10 | WPL10RF4AH-460 |
|  | 15 | WPL15RF4AH-460 |
|  | 20 | WPL20RF4AH-460 |
|  | 25 | WPL25RF4AH-460 |
|  | 30 | WPL30RF4AH-460 |
|  | 40 | WPL40RF4AH-460 |
|  | 50 | WPL50RF4AH-460 |
|  | 60 | WPL60RF4AH-460 |

| Master Valve Start: | 60 |
| --- | --- |
| (Add to list price of any starter) |